## CRAS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
OBRA: Construção Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /Março - 2014 - Com Desoneração
[6 empty] | BDI: | 24.99%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
|  | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
SINAPI | 74209/001 | 1.1 | Aquisição e assentamento de placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 10 | 204.23 | 2042.3 | 163.4
ORSE | 58 | 1.2 | Ligação provisória de água | und | 1 | 313.72 | 313.72 | 251
SINAPI | 73960/001 | 1.3 | Instalação / Ligação provisória elétrica em baixa tensão para canteiro de obras | und | 1 | 1203.05 | 1203.05 | 962.52
ORSE | 6461 | 1.4 | Ligação tipo II (esgoto domiciliar) em piso cimentado-Ligação provisória de esgoto | und | 1 | 301.4 | 301.4 | 241.14
SINAPI | 74220/001 | 1.5 | Tapume de chapa de madeira compensada, e=6mm, com pintura a cal, e reaproveitamento de 2x | m² | 33 | 39.45 | 1301.85 | 31.56
SINAPI | 74242/001 | 1.6 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas | m² | 40.81 | 183.39 | 7484.15 | 146.72
SINAPI | 74077/001 | 1.7 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 165.3 | 6.87 | 1135.61 | 5.5
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS PRELIMINARES | [6 empty] | 13782.08
|  | 2.0 | MOVIMENTO DE TERRA
SINAPI | 73965/010 | 2.1 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 12.37 | 27.94 | 345.62 | 22.35
SINAPI | 5622 | 2.2 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 30.93 | 2.62 |  | 2.1
SINAPI | 79488 | 2.3 | Reaterro manual com apiloamento mecânico | m³ | 19 | 4.04 | 76.76 | 3.23
SINAPI | 55835 | 2.4 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente | m² | 36.81 | 27.94 | 1028.47 | 22.35
TOTAL DO ITEM MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 1450.85
|  | 3.0 | INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES
SINAPI | 73965/010 | 3.1 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 25.78 | 27.94 | 720.29 | 22.35
SINAPI | 6122 | 3.2 | Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m³ | 6.62 | 323.17 | 2139.39 | 258.56
SINAPI | 73935/002 | 3.3 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm | m² | 40.43 | 51.45 | 2080.12 | 41.16
SINAPI | 5970 | 3.4 | Forma em tábuas p/ concreto em fundação, com reaproveitamento de duas vezes | m² | 79.93 | 41.41 | 3309.9 | 33.13
SINAPI | 74254/002 | 3.5 | Armação de aço CA-50 diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação | Kg | 391.1 | 8.14 | 3183.55 | 6.51
SINAPI | 73942/002 | 3.6 | Armação de aço CA-60 diâmetro de 3,4mm à 6mm - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação | Kg | 124.8 | 8.85 | 1104.48 | 7.08
SINAPI | 73972/001 | 3.7 | Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 7.02 | 420.82 | 2954.16 | 336.68
SINAPI | 74157/004 | 3.8 | Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 7.02 | 19.5 | 136.89 | 15.6
SINAPI | 73907/003 | 3.9 | Lastro de concreto não estrutural, espessura de 5cm, preparo com betoneira | m² | 11.08 | 23.71 | 262.71 | 18.97
TOTAL DO ITEM INFRAESTRUTURA: FUNDAÇÕES | [6 empty] | 15891.49
|  | 4.0 | SUPERESTRUTURA
SINAPI | 74007/002 | 4.1 | Forma em tábuas de madeira de 3ª para peças em concreto armado, com reaproveitamento de duas vezes, inclusive montagem e desmontagem | m² | 132.21 | 43.42 | 5740.56 | 34.74
SINAPI | 74254/002 | 4.2 | Armação de aço CA-50 diâmetro de 6,3mm (1/4") à 12,5mm (1/2") - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação | Kg | 556.1 | 8.14 | 4526.65 | 6.51
SINAPI | 73942/002 | 4.3 | Armação de aço CA-60 diâmetro de 3,4mm à 6mm - Fornecimento corte (com perda de 10%) / dobra / colocação | Kg | 460.2 | 8.85 | 4072.77 | 7.08
SINAPI | 73972/001 | 4.4 | Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 16.13 | 420.82 | 6787.83 | 336.68
SINAPI | 74157/004 | 4.5 | Lançamento / aplicação manual de concreto | m³ | 16.13 | 19.5 | 314.54 | 15.6
SINAPI | 74200/001 | 4.6 | Verga 10x10cm em concreto pré moldado Fck = 20Mpa (preparo com betoneira) Aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª | m | 43.9 | 14.74 | 647.09 | 11.79
SINAPI | 73301 | 4.7 | Escoramento de formas até H = 3,30m, com madeira de 3ª, não aparelhada, aproveitamento até 3x | m³ | 16.13 | 7.92 | 127.75 | 6.34
TOTAL DO ITEM SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 22217.19
|  | 5.0 | PAREDES / ELEVAÇÃO
SINAPI | 73935/001 | 5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento: areia) | m² | 443.73 | 34.47 | 15295.37 | 27.58
TOTAL DO ITEM PAREDES / ELEVAÇÃO | [6 empty] | 15295.37
|  | 6.0 | COBERTA
SINAPI | 74141/001 | 6.1 | Laje pré moldada beta 11 para 1,0 KN/m² vãos 4,40m, incluindo vigotas, tijolos, armadura negativa, capeamento 3cm, concreto 20Mpa, escoramento, material e mão de obra | m² | 175.73 | 74.21 | 13040.92 | 59.37
SINAPI | 68058 | 6.2 | Rufo em concreto armado, largura 40cm e espessura de 7cm | m | 37.38 | 58.72 | 2194.95 | 46.98
SINAPI | 73931/001 | 6.3 | Estrutura em madeira aparelhada para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica, apoiada em laje ou parede | m² | 125.8 | 49.7 | 6252.26 | 39.76
SINAPI | 74088/001 | 6.4 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação, excluindo madeiramento | m² | 125.8 | 38.07 | 4789.21 | 30.46
SINAPI | 74045/001 | 6.5 | Cumeeira universal para telha de fibrocimento ondulada espessura 6mm, incluso juntas de vedação e acessórios de fixação | m | 12.1 | 72.13 | 872.77 | 57.71
TOTAL DO ITEM COBERTA | [6 empty] | 27150.11
|  | 7.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO
SINAPI | 83738 | 7.1 | Impermeabilização c/ manta asfaltica (com polímeros tipo APP), espessura 4mm | m² | 46.68 | 63.09 | 2945.04 | 50.48
SINAPI | 83748 | 7.2 | Proteção mecânica de superfície com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura 2cm | m² | 52.55 | 18.11 | 951.68 | 14.49
SINAPI | 74106/001 | 7.3 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demãos | m² | 102.15 | 7.65 | 781.45 | 6.12
TOTAL DO ITEM IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 4678.17
|  | 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SINAPI | 41598 | 8.1 | Entrada de energia elétrica aérea trifásica 40A, com aterramento | und | 1 | 991.82 | 991.82 | 793.52
SINAPI | 83463 | 8.2 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação | und | 1 | 160.1 | 160.1 | 128.09
SINAPI | 74130/004 | 8.3 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10 a 50A, 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 73.44 | 73.44 | 58.76
ORSE | 8194 | 8.4 | Disjuntor tripolar DR 40A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA | und | 1 | 186.65 | 186.65 | 149.33
SINAPI | 74130/001 | 8.5 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema 10A a 30A, 240V, fornecimento e instalação | und | 9 | 11.84 | 106.56 | 9.47
SINAPI | 73953/002 | 8.6 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x20W, completa, fornecimento e instalação | und | 12 | 77.97 | 935.64 | 62.38
SINAPI | 73953/006 | 8.7 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40W, completa, fornecimento e instalação | und | 17 | 84.01 | 1428.17 | 67.21
SINAPI | 83468 | 8.8 | Lâmpada fluorescente 20W - fornecimento e instalação | und | 24 | 4.64 | 111.36 | 3.71
SINAPI | 83469 | 8.9 | Lâmpada fluorescente 40W - fornecimento e instalação | und | 34 | 4.64 | 157.76 | 3.71
SINAPI | 83386 | 8.10 | Caixa de passagem 4x4" - Fornecimento e instalação | und | 67 | 5.54 | 371.18 | 4.43
SINAPI | 83540 | 8.11 | Tomada de embutir 2P+T 10A/250V/ com placa - Fornecimento e instalação | und | 30 | 9.99 | 299.7 | 7.99
SINAPI | 83555 | 8.12 | Tomada dupla de embutir, 2x2P+T 10A/ 250V com placa - Fornec. e Instalação | und | 3 | 17.6 | 52.8 | 14.08
SINAPI | 83466 | 8.13 | Interruptor simples com 1 tomada universal conjugados com placa - Fornecimento e instalação | und | 8 | 18.14 | 145.12 | 14.51
SINAPI | 83467 | 8.14 | Interruptor simples de embutir 10A / 250A 3 teclas, com placa - Fornecimento e instalação | und | 1 | 23.87 | 23.87 | 19.1
SINAPI | 72332 | 8.15 | Interruptor simples de embutir 10A / 250A 2 teclas, com placa - Fornecimento e instalação | und | 1 | 15.86 | 15.86 | 12.69
SINAPI | 72331 | 8.16 | Interruptor simples de embutir 10A / 250A 1 tecla, com placa - Fornecimento e instalação | und | 6 | 7.9 | 47.4 | 6.32
SINAPI | 72934 | 8.17 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 20mm (3/4") fornecimento e instalação | m | 61.22 | 3.65 | 223.45 | 2.92
SINAPI | 72935 | 8.18 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 25mm (1") fornecimento e instalação | m | 64.36 | 4.66 | 299.92 | 3.73
SINAPI | 72936 | 8.19 | Eletroduto de PVC flexível corrugado Dn 32mm (1.1/4") fornecimento e instalação | m | 20.68 | 6.5 | 134.42 | 5.2
SINAPI | 73860/007 | 8.20 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 1,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 65.31 | 1.91 | 124.74 | 1.53
SINAPI | 73860/008 | 8.21 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 2,5mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 85.39 | 2.56 | 218.6 | 2.05
SINAPI | 73860/010 | 8.22 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 6,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 210.25 | 5.47 | 1150.07 | 4.38
SINAPI | 73860/011 | 8.23 | Cabo de cobre isolado PVC 450/750v 10,0mm2 resistente a chama - fornecimento e instalação | m | 20.62 | 8.8 | 181.46 | 7.04
- | Composição | 8.24 | Quadros de comando para controle de nível do reservatório e acionamento da bomba | und | 1 | 1591.12 | 1591.12
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 9031.21
|  | 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
SINAPI | 75030/008 | 9.1 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 20mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação | m | 31.2 | 10.19 | 317.93 | 8.15
SINAPI | 75030/002 | 9.2 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 32mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação | m | 13.45 | 18.9 | 254.21 | 15.12
SINAPI | 75030/003 | 9.3 | Tubo em PVC soldável água fria Ø 40mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalação | m | 4.11 | 23.62 | 97.08 | 18.9
SINAPI | 74176/001 | 9.4 | Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | und | 6 | 67.46 | 404.76 | 53.97
SINAPI | 73735/001 | 9.5 | Reservatório de fibrocimento capacidade 1000 litros, com acessórios | und | 2 | 709.17 | 1418.34 | 567.38
SINAPI | 86912 | 9.6 | Torneira cromada longa, 1/2" ou 3/4", padrão médio - fornecimento e instalação | und | 6 | 60.35 | 362.1 | 48.28
SINAPI | 74175/001 | 9.7 | Registro de gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - Fornecimento e instalação | und | 5 | 78.46 | 392.3 | 62.77
SINAPI | 83486 | 9.8 | Bomba centrífuga com motor elétrico trifásico 1CV | und | 1 | 1051.52 | 1051.52 | 841.28
SINAPI | ORÇAM. | 9.9 | Reservatório inferior padrão, capacidade = 8,0m3 | und | 1 | 4252.89 | 4252.89
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [6 empty] | 8551.13
|  | 10.0 | INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS
SINAPI | 74165/004 | 10.1 | Tubo de PVC esgoto predial Dn 100mm, inclusive conexões - Fornecimento e instalações | m | 48.48 | 34.5 | 1672.56 | 27.6
SINAPI | 72684 | 10.2 | Ralo seco de PVC 100x100mm simples - Fornecimento e instalação | und | 1 | 14.59 | 14.59 | 11.67
SINAPI | 72286 | 10.3 | Caixa de areia 60x60x60cm, em alvenaria | und | 9 | 113.39 | 1020.51 | 90.72
SINAPI | 73902/001 | 10.4 | Camada de brita nº 3 | m³ | 0.32 | 137.53 | 44.01 | 110.03
SINAPI | 72105 | 10.5 | Calha em chapa de aço galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm | m | 30.35 | 47.9 | 1453.77 | 38.32
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS | [6 empty] | 4205.44
|  | 11.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
ORSE | 1683 | 11.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) | und | 4 | 67.82 | 271.28 | 54.26
SINAPI | 74165/004 | 11.2 | Tubo PVC esgoto predial Dn 100mm, inclusive conexões - Fornec. e instalação | m | 34.91 | 34.5 | 1204.4 | 27.6
SINAPI | 74165/002 | 11.3 | Tubo PVC esgoto predial Dn 50mm, inclusive conexões - Fornec. instalação | m | 3.94 | 23.66 | 93.22 | 18.93
SINAPI | 74165/001 | 11.4 | Tubo PVC esgoto predial Dn 40mm, inclusive conexões - Fornec. e instalação | m | 3.87 | 16.99 | 65.75 | 13.59
SINAPI | 74104/001 | 11.5 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E=2cm, com tampa pré moldada de concreto e fundo de concreto 15Mpa tipo C - Escavação e confecção | und | 5 | 116 | 580 | 92.81
SINAPI | 74051/001 | 11.6 | Caixa de gordura dupla em concreto pré moldado DN 60mm, com tampa - Fornecimento e instalação | und | 1 | 171.89 | 171.89 | 137.52
SINAPI | 72292 | 11.7 | Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - Fornecimento e instalação | und | 2 | 30.19 | 60.38 | 24.15
SINAPI | 72685 | 11.8 | Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples - fornecimento e instalação | und | 4 | 16.8 | 67.2 | 13.44
- | - | 11.9 | FOSSA SÉPTICA | - | - | - | -
SINAPI | 79478 | 11.9.1 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha, até 2,0m de profundidade | m³ | 7.22 | 23.39 | 168.88 | 18.71
SINAPI | 73907/006 | 11.9.2 | Lastro de concreto, espessura 3cm, preparo mecânico | m³ | 5.29 | 15.29 | 80.88 | 12.23
SINAPI | 73987/001 | 11.9.3 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas 10mm (embasamento) | m² | 18.48 | 61.33 | 1133.38 | 49.07
SINAPI | 5974 | 11.9.4 | Chapisco traço 1:4 (cimento:areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 14.58 | 3.61 | 52.63 | 2.89
SINAPI | 73741/001 | 11.9.5 | Emboço paulista (massa única) traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 2cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 14.58 | 22.7 | 330.97 | 18.16
SINAPI | 6087 | 11.9.6 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm, para fossa séptica | und | 1 | 25.76 | 25.76 | 20.61
SINAPI | 73972/002 | 11.9.7 | Concreto Fck = 20Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 0.44 | 406.92 | 179.04 | 325.56
SINAPI | 74202/002 | 11.9.8 | Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m / E=8cm, com lajotas e capeamento em concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter eixo 38cm, com escoramento e ferragem negativa | m² | 5.04 | 70.88 | 357.24 | 56.71
- | - | 11.10 | SUMIDOURO | - | - | - | -
SINAPI | 79478 | 11.10.1 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha, até 2,0m de profundidade | m³ | 17.24 | 23.39 | 403.24 | 18.71
SINAPI | 73982/001 | 11.10.2 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), juntas de 12mm | m² | 20.38 | 30.55 | 622.61 | 24.44
SINAPI | 74202/002 | 11.10.3 | Laje pré moldada para piso, sobrecarga 200Kg/m², vãos até 3,50m / E=8cm, com lajotas e capeamento em concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter eixo 38cm, com escoramento e ferragem negativa | m² | 6.25 | 70.88 | 443 | 56.71
SINAPI | 74164/004 | 11.10.4 | Lastro de brita | m³ | 3.53 | 140.64 | 496.46 | 112.52
SINAPI | 6087 | 11.10.5 | Tampa em concreto armado 60x60x5cm | und | 1 | 25.76 | 25.76 | 20.61
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [6 empty] | 6833.97
|  | 12.0 | INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL
- | Composição | 12.1 | Tubo de aço preto ½’’ sem costura SCHEDULE 40/NBR 5590, inclusive conexões – fornecimento e instalação | m | 3.15 | 96.17 | 302.94
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES DE GÁS COMBUSTÍVEL | [6 empty] | 302.94
|  | 13.0 | REVESTIMENTO
SINAPI | 5975 | 13.1 | Chapisco traço 1:3 (cimento:areia), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 1063.19 | 4.41 | 4688.67 | 3.53
SINAPI | 73927/009 | 13.2 | Emboço traço 1:2:8 (cimento:cal:areia), espessura 2cm, preparo manual da argamassa | m² | 1063.19 | 18.36 | 19520.17 | 14.69
SINAPI | 73925/002 | 13.3 | Azulejo 15x15cm, 1ª qualidade, assentado com argamassa pré fabricada de cimento colante, juntas a prumo, incluindo serviço de rejuntamento com cimento branco | m² | 131.95 | 31.09 | 4102.33 | 24.87
TOTAL DO ITEM REVESTIMENTO | [6 empty] | 28311.17
|  | 14.0 | ESQUADRIAS
SINAPI | 72120 | 14.1 | Vidro temerado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação. | m² | 9.45 | 192.32 | 1817.42 | 153.87
SINAPI | 84890 | 14.1.1 | Roldana fixa dupla de latão com rolamento para porta ou janela de correr | und | 4 | 37.05 | 148.2 | 29.64
SINAPI | 83891 | 14.1.2 | Cremona em latão cromado ou polido, completa, com vara H=1,50m | und | 2 | 112.73 | 225.46 | 90.19
SINAPI | 84894 | 14.1.3 | Puxador concha de latão cromado ou polido para porta ou janela de correr, com furo para chave, 4x10cm | und | 2 | 15.95 | 31.9 | 12.76
SINAPI | 83880 | 14.1.4 | Fechadura bico de papagaio para porta de correr interna, chave bipartida, acabamento padrão médio | und | 1 | 86.74 | 86.74 | 69.4
SINAPI | 73910/005 | 14.2 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,80m x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça | und | 8 | 305.01 | 2440.08 | 244.03
SINAPI | 73910/001 | 14.3 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 0,60m, x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça | und | 2 | 298.18 | 596.36 | 238.56
SINAPI | 73910/008 | 14.4 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 1,20m, x 2,10m x 3,5cm, incluso aduela 2ª, alisar e dobradiça | und | 2 | 442.9 | 885.8 | 354.35
SINAPI | 74070/004 | 14.5 | Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | und | 4 | 84.79 | 339.16 | 67.84
SINAPI | 74069/001 | 14.6 | Fechadura de embutir completa, para portas de banheiros, padrão de acabamento popular | und | 4 | 50.5 | 202 | 40.4
SINAPI | 74068/006 | 14.7 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio | und | 2 | 124.37 | 248.74 | 99.5
SINAPI | 73933/002 | 14.8 | Porta de ferro, de abrir, tipo chapa lisa, com guarnições | m² | 3.36 | 280.19 | 941.44 | 224.17
SINAPI | 40678 | 14.9 | Porta de ferro quadriculado para abrigo de medidores e botijões, de abrir com guarnições | m² | 2.69 | 171.75 | 462.01 | 137.41
SINAPI | 73809/001 | 14.10 | Janela de alumínio e maximar, incluso guarnições e vidro fantasia | m² | 2.5 | 493.17 | 1232.93 | 394.57
SINAPI | 74067/001 | 14.11 | Janela de correr em alumínio, incluso guarnição e vidro liso incolor | m² | 21.29 | 459.58 | 9784.46 | 367.69
SINAPI | 73932/001 | 14.12 | Grade de ferro em barra chata (3/16") - Fechamento dos ar condicionados | m² | 13.64 | 282.58 | 3854.39 | 226.08
SINAPI | 73933/001 | 14.13 | Portão de ferro, de abrir, tipo grade com chapa, com guarnições | m² | 27 | 235.67 | 6363.09 | 188.55
TOTAL DO ITEM ESQUADRIAS | [6 empty] | 29660.18
|  | 15.0 | PINTURA
SINAPI | 74134/002 | 15.1 | Emassamento com massa acrílica, duas demãos | m² | 931.24 | 10.44 | 9722.15 | 8.35
SINAPI | 73954/001 | 15.2 | Pintura látex acrílica, três demãos | m² | 931.24 | 12.15 | 11314.57 | 9.72
SINAPI | 6067 | 15.3 | Pintura em esmalte brilhante (duas demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão | m² | 93.38 | 23.15 | 2161.75 | 18.52
SINAPI | 74133/002 | 15.4 | Emassamento com massa a óleo, duas demãos | m² | 42 | 10.8 | 453.6 | 8.64
SINAPI | 73739/001 | 15.5 | Pintura em esmalte acetinado em madeira, duas demãos | m² | 42 | 11.36 | 477.12 | 9.09
TOTAL DO ITEM PINTURA | [6 empty] | 24129.19
|  | 16.0 | LOUÇAS E METAIS
SINAPI | 86932 | 16.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - Padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2" X 40cm - Fornecimento e instalação. AF_12/2013_P | und | 4 | 351.27 | 1405.08 | 281.04
SINAPI | 74230/001 | 16.2 | Assento para vaso sanitário de plástico, padrão popular - Fornec. e instalação | und | 4 | 22.35 | 89.4 | 17.88
SINAPI | 86943 | 16.3 | Lavatório em louça branca suspenso, 29,5cm x 39cm, padrão popular, incluso sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível 30cm, torneira cromada de mesa padrão popular - Fornecimento e instalação | und | 4 | 136.69 | 546.76 | 109.36
SINAPI | 86927 | 16.4 | Tanque de mármore sintético suspenso, 22 litros, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado, padrão popular - Fornecimento e instalação | und | 1 | 125.65 | 125.65 | 100.53
SINAPI | 86894 86878 | 16.5 | Bancada de mármore sintético 1,20m x 0,60m com cuba integrada + válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2" x 1.1/2" para pia - Fornecimento e instalação | und | 1 | 211.23 | 211.23 | 169
ORSE | 2033 | 16.6 | Papeleira de louça 15x15cm, ou similar | und | 4 | 39.6 | 158.4 | 31.68
ORSE | 2051 | 16.7 | Saboneteira para sabão líquido | und | 4 | 26.52 | 106.08 | 21.22
ORSE | 2036 | 16.8 | Porta toalha em bastão plástico | und | 4 | 32.71 | 130.84 | 26.17
ORSE | 2037 | 16.9 | Cabide de louça, branco | und | 4 | 14.57 | 58.28 | 11.66
TOTAL DO ITEM LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 2831.72
|  | 17.0 | PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
SINAPI | 73775/001 | 17.1 | Extintor de incêndio tipo pó químico 4Kg - Fornecimento e instalação | und | 4 | 170.57 | 682.28 | 136.47
SINAPI | 73775/002 | 17.2 | Extintor de incêndio tipo água pressurizada 10 litros - Fornecimento e instalação | und | 4 | 194.33 | 777.32 | 155.48
- | Composição | 17.3 | Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" - Fornecimento e colocação | und | 13 | 49.23 | 639.99
- | Composição | 17.4 | Luminária de emergência 2 x 8W fluorescente, com chave seletora para funções (Desligado/01 lâmpada 02), autonomia de 3 a 6 horas - Fornecimento e Instalação | und | 9 | 51.99 | 467.91
TOTAL DO ITEM PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [6 empty] | 2567.5
|  | 18.0 | INSTALAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
SINAPI | 8260 | 18.1 | Instalação de Para raio tipo Franklin com sinalizador (Fornecimento e Montagem) | und | 1 | 2577.94 | 2577.94 | 2062.52
TOTAL DO ITEM INSTALAÇÕES CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | [6 empty] | 2577.94
|  | 19.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
- | Composição | 19.1 | Banco de concreto aparente, largura 45cm e 10cm de espessura em concreto armado | m | 4.2 | 163.03 | 684.73
SINAPI | 74236/001 | 19.2 | Plantio de grama batatais em placas | m² | 148.42 | 11.35 | 1684.57 | 9.08
SINAPI | 73788/001 | 19.3 | Plantio de arbustos com altura de 50 a 100cm, com 12 unidades/m² | m² | 1.45 | 397.53 | 576.42 | 318.05
ORSE | 8492 | 19.4 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=80cm, ø=1 1/2" | und | 2 | 112.18 | 224.36 | 89.75
SINAPI | 74072/002 | 19.5 | Corrimão em tubo de aço galvanizado 2.1/2", com braçadeira | m | 6.74 | 107.82 | 726.71 | 86.26
- | - | 19.6 | MURO DE CONTORNO | - | - | - | -
SINAPI | 68051 | 19.6.1 | Locação de alvenaria | m | 90 | 2.99 | 269.1 | 2.39
SINAPI | 73965/010 | 19.6.2 | Escavação manual de vala em material de 1ª categoria até 1,50m excluindo esgotamento / escoramento | m³ | 9 | 27.94 | 251.46 | 22.35
SINAPI | 6122 | 19.6.3 | Embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 | m³ | 4.5 | 323.17 | 1454.27 | 258.56
SINAPI | 73935/002 | 19.6.4 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm - A ser utilizada no embasamento | m² | 15 | 51.45 | 771.75 | 41.16
SINAPI | 74200/001 | 19.6.5 | Verga / cinta 10x10cm em concreto pré moldado Fck = 20Mpa (preparo com betoneira) Aço CA-60, bitola fina, inclusive formas tábua 3ª | m | 75 | 14.74 | 1105.5 | 11.79
SINAPI | 73972/001 | 19.6.6 | Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 1.39 | 420.82 | 584.94 | 336.68
SINAPI | 74157/004 | 19.6.7 | Lançamento / aplicação manual de concreto em fundações | m³ | 1.39 | 19.5 | 27.11 | 15.6
SINAPI | 73990/001 | 19.6.8 | Armação de aço CA-50 para 1,0m³ de concreto | und | 1.39 | 576.6 | 801.47 | 461.32
SINAPI | 73935/001 | 19.6.9 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:4 (cimento: areia) | m² | 138.45 | 34.47 | 4772.37 | 27.58
SINAPI | 5974 | 19.6.10 | Chapisco traço 1:4 (cimento:areia grossa), espessura 0,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 315 | 3.61 | 1137.15 | 2.89
SINAPI | 73791/001 | 19.6.11 | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos | m² | 315 | 4.89 | 1540.35 | 3.91
SINAPI | 84122 | 19.7 | Placa de inauguração em alumínio 0,40 x 0,60m - Fornecimento e instalação | und | 1 | 268.82 | 268.82 | 215.07
TOTAL DO ITEM SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 16881.08
|  | 20.0 | PAVIMENTAÇÃO
SINAPI | 73907/003 | 20.1 | Contrapiso / lastro de concreto não estrutural, E=5cm, preparo com betoneira | m² | 147.24 | 23.71 | 3491.06 | 18.97
SINAPI | 73829/001 | 20.2 | Piso cerâmico padrão médio PEI 5, assentado com argamassa 1:4 (cimento:areia) e rejuntado com cimento branco | m² | 147.24 | 46.45 | 6839.3 | 37.16
SINAPI | 73876/001 | 20.3 | Fornecimento e colocação de piso tátil de alerta em borracha, assentado com cola, espessura 7mm | m² | 8.21 | 139.51 | 1145.38 | 111.62
ORSE | 9418 | 20.4 | Pavimentação com Piso Tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m² | 17.63 | 81.88 | 1443.54 | 65.51
SINAPI | 73985/001 | 20.5 | Rodapé em cerâmica linha popular PEI-4 assentado com argamassa traço 1:0,25:3 (cimento:cal:areia) rejunte em cimento branco | m | 94.83 | 8.69 | 824.07 | 6.95
SINAPI | 73892/001 | 20.6 | Calçada em concreto (cimento:areia:seixo rolado), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira | m² | 162.07 | 35.07 | 5683.79 | 28.06
SINAPI | 9537 | 20.7 | Limpeza final da obra | m² | 471.75 | 1.31 | 617.99 | 1.05
TOTAL DO ITEM PAVIMENTAÇÃO | [6 empty] | 20045.13
TOTAL DO INVESTIMENTO | [6 empty] | 256393.86

## Composição_8.24
OBRA: Construção de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS | CÓDIGO: | 8.24 |  |  | DATA: | 05/2014
| SERVIÇO: | Quadro de comando para controle de nível do reservatório e acionamento da bomba |  |  | FOLHA: | 1
[5 empty] | UNIDADE: | und
EQUIPAMENTO(A) |  | UNIDADE | QUANTIDADE | K OU R | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO HORÁRIO
0
TOTAL (A) | [5 empty] | 0
MÃO-DE-OBRA(B) |  | UNIDADE | QUANTIDADE | K OU R | SALÁRIO BASE | CUSTO HORÁRIO
02436 - Eletricista |  | H | 4.62 | 1 | 8.6 | 39.73
00247 - Auxiliar de eletricista |  | H | 3.43 | 1 | 6.39 | 21.92
TOTAL (B) | [5 empty] | 61.65
PRODUÇÃO DA EQUIPE (C): | 1 | CUSTO HORÁRIO: | 61.65 | CUSTO UNITÁRIO (D): |  | 61.65
MATERIAL (E) |  |  | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
12332 - Automático de bóia inferior 10A/250V (Relé de nível) |  |  | Conj | 2 | 38.63 | 77.26
01619 - Contator tripolar de corrente 25A |  |  | und | 2 | 105.47 | 210.94
20272 - Quadro metálico p/ montagem eletro-eletrônico
48x38x22cm |  |  | und | 4 | 104.56 | 418.24
02342 - Relé de nível pêndulo tron |  |  | und | 6 | 18 | 108
04256 - Relé falta de fase JPPN ou FAN 220V |  |  | und | 2 | 49.9 | 99.8
12359 - Relé de sobrecarga |  |  | und | 2 | 80.02 | 160.04
01021 - Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 4,0mm² |  |  | m | 23.77 | 2.77 | 65.84
01022 - Cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1Kv 2,5mm² |  |  | m | 8.08 | 1.66 | 13.41
07584 - Bucha nylon S-10 c/ parafuso aço zincado rosca so-
berba, cabeça sextavada 5/16" x 65mm |  |  | und | 8 | 0.5 | 4
TOTAL (E) | [5 empty] | 1157.53
TRANSPORTE (F) |  |  | D.M.T. | CONSUMO | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
TOTAL (F) | [5 empty] | 0
| CUSTO DIRETO TOTAL (A)+(D)+(E)+ (F) |  |  |  |  | 1219.18 | 1591.12
| ENCARGOS SOCIAIS |  |  |  | 87.31% | 53.83
| PREÇO UNITÁRIO TOTAL |  |  |  |  | 1273.01
[7 empty] | 1591.14 | 0.02

## Planilha Reservatório Inf. 9.9
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA AUXILIAR
OBRA: Construção de Reservatório Inferir com 8,0m³ para Centro de Referencia de Assistencia Social - CRAS
REFERÊNCIA: Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índides da Construção Civil - SINAPI /Março - 2014 - Com Desoneração
[6 empty] | BDI: | 24.99%
FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR (R$)
[6 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO INFERIOR C/ 8,0M³
SINAPI | 74077/001 | 1.0 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento | m² | 6.25 | 6.87 | 42.94 | 5.5
SINAPI | 79478 | 2.0 | Escavação manual em campo aberto em solo, exceto rocha, até 2,00m de profundidade | m³ | 33.41 | 23.39 | 781.46 | 18.71
SINAPI | 73972/001 | 3.0 | Concreto Fck = 25Mpa, virado em betoneira, sem lançamento | m³ | 1.03 | 420.82 | 433.44 | 336.68
SINAPI | 73935/002 | 4.0 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento:areia média não peneirada) preparo manual, junta 1cm | m² | 18 | 51.45 | 926.1 | 41.16
ORSE | 8175 | 5.0 | Cintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 14x19x29, preenchidos com concreto armado fck=15 mpa e treliça de ferro ptg 81 | m | 9 | 28.45 | 256.05 | 22.76
SINAPI | 73928/006 | 6.0 | Chapisco traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 0,50cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 37.62 | 4.74 | 178.32 | 3.79
SINAPI | 73927/005 | 7.0 | Emboço traço 1:4 (cimento:areia média), espessura 2,5cm, incluso aditivo impermeabilizante, preparo manual da argamassa | m² | 37.62 | 22.49 | 846.07 | 17.99
SINAPI | 74202/002 | 8.0 | Laje pre moldada para piso, sobrecarga, 200Kg/m², vãos até 3,50m, espessura 8cm, lajotas e capeamento com concreto Fck = 20Mpa, 4cm, inter-eixos 38cm, com escoramento | m² | 4.84 | 70.88 | 343.06 | 56.71
SINAPI | 73964/004 | 9.0 | Reaterro de valas/cavas, compactada a maço, em camadas de 30cm | m³ | 23.1 | 16.76 | 387.16 | 13.41
SINAPI | 73791/001 | 10.0 | Pintura com tinta em pó industrializada a base de cal, duas demãos | m² | 11.92 | 4.89 | 58.29 | 3.91
RESERVATÓRIO INFERIOR C/ 8,0M³ | [6 empty] | 4252.89